# 廚房整修費用怎麼算？打掉重做價格與各工項報價完整拆解

Meta Description：廚房整修費用怎麼算？本篇拆解廚房打掉重做多少錢、各工項報價與一字型／L型／中島格局價差，附 2026 費用區間對照與傳統廚房改造費用重點，教你看懂報價是否合理、抓對預算。

URL：kitchen-renovation-cost

廚房整修費用沒有單一答案，價格取決於整修範圍、屋況，以及廚具與材料等級這三個變數。同樣一間三、四坪的廚房，報價可以從十幾萬到六、七十萬以上，差距往往不是誰報得貴，而是「做的範圍」根本不同。這篇文章會用費用區間、工項拆解與格局對照，把廚房整修費用怎麼算說清楚，讓你在比價時看得懂數字背後代表的工程內容。（以下金額為 2026 市場行情估算，實際仍以現場丈量與屋況為準。）

## 廚房整修費用一次看：三種等級與總價區間

廚房整修費用大致可分成三個等級，涵蓋的工程範圍不同，總價自然拉開。先確認自己想做到哪個等級，再比報價才不會誤判。

• 局部更新（不動格局與管線）：約 10–15 萬。維持廚具原位，以更換門板、檯面、局部磁磚與設備為主。

• 標準翻新（換整組廚具＋局部泥作水電）：約 20–40 萬。更換系統廚具、局部泥作與水電調整、牆地磁磚更新，是最常見的等級。

• 打掉重做（移位、遷管、全面更新）：約 40–70 萬以上。含格局變更、管線重拉、地坪與牆面重做。

## 費用由什麼決定？整修範圍、屋況、材料三變數

同樣坪數的廚房，兩份報價能差上一倍，關鍵通常落在三個變數。整修範圍決定做多少，只換設備和整組打掉重做是兩回事；屋況決定基礎工程的份量，老屋常需要額外處理管線與防水；材料等級則反映在廚具板材、檯面材質與品牌上，基本款與進口訂製之間可以差到數倍。抓預算前先確認這三項，數字才有意義。

## 廚房打掉重做多少錢？價格區間與適用情況

廚房打掉重做多少錢，一般落在 40–70 萬以上，最關鍵的變數是要不要遷移管線。維持原有水電與瓦斯位置、只是整組更新，費用會靠近區間下緣；一旦牽涉移位與遷管，泥作、防水、地坪都要跟著動，費用就往上走。

### 為什麼遷管是打掉重做的成本分水嶺

遷管之所以是分水嶺，在於它會連動一整串工程。水管、電線與瓦斯管要走到新位置，就得打除既有牆面或地坪，接著補做泥作與防水，最後重貼磁磚。等於一個移位的決定，會同時牽動拆除、水電、泥作、防水四類工項。若能沿用原本的管線位置，就能省下這一整段費用。

### 什麼情況值得打掉重做？什麼情況局部翻新就夠

判斷的依據是「問題出在表面還是結構」。廚具老舊、檯面磨損、想換風格，多半局部翻新就能解決；動線不合、管線老化滲漏、想從一字型改成 L 型或增設中島，才需要打掉重做。先分清楚需求屬於哪一種，能避免預算花在不必要的工程上。

## 廚房翻新價格拆解：五大工項報價一次看

廚房翻新價格是拆除、泥作磁磚、水電、防水與廚具設備五大工項的加總，看懂每一項在做什麼，就能判斷報價是否合理。以下為各工項的市場行情估算：

| 工項 | 費用區間（估算） | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 拆除與清運 | 廚具約 0.5–1.5 萬／組；泥作拆除約 2,000–5,000／坪 | 舊廚具、磁磚打除與廢料清運 |
| 泥作與磁磚 | 依範圍計 | 牆地磁磚剔除重貼、防水打底、地坪整平 |
| 水電 | 基礎接管較低，遷管另計 | 插座迴路、給排水、瓦斯管配置 |
| 防水 | 依範圍計 | 用水區與地坪重做防水並試水 |
| 系統廚具 | 約 5–40 萬 | 依格局、檯面材質、門板與品牌 |
| 爐具與家電 | 依選配 | 爐具、抽油煙機、洗碗機等設備 |

### 預算怎麼分配？約 70% 給廚具檯面、30% 給設備

實際配置預算時，可以參考「70% 廚具檯面、30% 設備家電」的分法。七成放在每天使用、影響耐用度與質感的廚具本體與檯面；剩下三成留給爐具、抽油煙機、洗碗機等設備。基礎工程（拆除、水電、防水）則視屋況另外估算，老屋要抓得寬一些。

## 依格局看廚具價格：一字型、L型、中島型

廚具格局同時決定了廚具本體與管線改動的成本。格局變動越大、越需要遷管，總價就越高。以下為常見格局的廚具行情估算：

| 廚具格局 | 廚具費用（估算） | 適合的空間 |
| --- | --- | --- |
| 一字型 | 約 5–8 萬／組 | 小坪數、狹長型廚房 |
| L 型 | 約 8–12 萬／組 | 一般家庭、轉角空間 |
| 中島型 | 約 10–15 萬／組 | 開放式廚房、坪數較充裕 |

要提醒的是表中為廚具本體費用。若從一字型改成 L 型、或加設中島而需要移動水電位置，還要另計遷管與後續的泥作、防水費用。

### 傳統廚房改造費用怎麼抓？老屋廚房的額外工程

傳統廚房改造費用，差別多半在看不見的基礎工程。老屋廚房除了換廚具，常需要處理屋齡帶來的問題，這些項目會讓單價高於一般新屋廚房：

• 管線老化重拉：早期水電與瓦斯管線可能不敷現在使用，需要局部或全面更新。

• 壁癌與防水：長期用水區容易有壁癌與滲漏，需剔除見底、重做防水。

• 舊磁磚剔除：牆地舊磁磚打除到底，才能重新施作。

• 樓地板打除：管線走地坪時，需要打除與復原。

也因為老屋在拆除後才會看到真實屋況，建議在傳統廚房改造的預算上多預留一些彈性，避免施工中發現追加項目時措手不及。

## 廚房翻修推薦怎麼挑？判斷報價與團隊的 5 個指標

挑廚房翻修團隊的重點，不在誰報得最低，而在報價透明度與現場監工品質。比較多家時，可以用這五個指標逐一檢查：

1. 報價是否逐項列出：工項、材料、數量與單價分開列，而非只寫一個總價。

2. 設計費與監工費是否內含：確認這兩項是否算進總價，避免簽約後才另計。

3. 材料品牌與規格是否寫明：只寫「系統廚具」而沒有板材與檯面規格，很難判斷合理性。

4. 付款節點是否對應施工進度：分期款項對應實際完成的階段，較有保障。

5. 是否預留 10–20% 緩衝金：尤其老屋，拆除後常有原本沒發現的狀況需要調整。

以裝修先生為例，團隊由具備國家級工地主任與品管證照、營建管理碩士背景的成員負責，提供透明報價與施工進度回報，舊屋翻新統包從屋況評估、材料選擇到工程管理由同一團隊規劃執行，減少屋主自行協調工班的負擔。

## 廚房整修費用常見問題 FAQ

### Q1：廚房打掉重做多少錢？

一般落在 40–70 萬以上，主要看要不要遷移管線。沿用原有水電與瓦斯位置費用較低；若牽涉移位遷管，泥作、防水與地坪都要跟著做，費用會往上增加。

### Q2：只換廚具、不打掉重做可以嗎？大概多少？

可以，維持廚具原位、更換整組系統廚具與檯面，費用約 10–15 萬。這種做法保留既有管線位置，省下泥作與防水的費用，是預算有限時常見的選擇。

### Q3：加一個中島要多少？

中島型廚具本體約 10–15 萬／組。若原本沒有預留水電、需要拉管到中島位置，還要另計遷管與後續泥作、防水，總費用會再往上。

### Q4：傳統老屋廚房改造會貴多少？

老屋廚房因為常需要重拉管線、處理壁癌防水與剔除舊磁磚，基礎工程佔比較高，單價通常高於新屋廚房。實際差距要看屋況，建議現場評估後再抓預算。

### Q5：廚房整修費用可以怎麼省？

常見做法包括保留堪用的格局與管線位置、以中階材料取代進口訂製、將非必要木作改為系統櫃。節省時建議優先保留水電與防水等基礎工程的品質，避免為了壓低總價而犧牲看不見的施工。

## 費用試算只是起點，實際報價仍需現場評估

看完三種等級、工項拆解與格局對照，可以理解廚房整修費用從來不是一個固定數字，而是由整修範圍、屋況與材料等級共同決定，這也是為什麼同樣坪數的報價會有這麼大的落差。這些區間能幫你抓出預算方向，但真正準確的報價，仍需依現場屋況與需求評估。裝修先生提供舊屋翻新統包服務，從屋況評估、材料選擇到工程管理都由同一團隊規劃執行，若想進一步了解自己家的裝潢費用該怎麼抓，歡迎直接聯繫裝修先生 Mr.Decorator 為你現場評估。